附件2

校内实验(实训)室安全检查评分标准

- 实验(实训)室责任：

1、二级学院领导对实验(实训)室责任人的指定评分：有会议记录分工指定责任人得满分，否则扣10分。

2、2007年前建成的实验(实训)室对每一间实验员的指定评分：有会议记录分工指定责任人得满分，否则有一间没有扣5分，扣完为止。

3、2007年前建成的实验(实训)室安全制度的落实情况评分：安全制度已上墙或写了将安全制度需上墙的报告给主管部门协助解决，但现还没实现得满分。否则安全制度有一间没有上墙扣5分，扣完为止。

二、防火措施

1、2007年前建成的实验(实训)室消防器材的配置评分：每一间实验(实训)室有配置消防器材或没配置消防器材而写了有关报告给主管部门得满分，否则有一间没有配置消防器材扣5分，扣完为止。

2、室内消防通道与安全隐患评分：如室内消防通道没堆放杂物得满分，否则有一间在室内消防通道堆放了杂物扣5分。

3、电气线路与设备的安全隐患评分：如室内电气线路与设备的电气安全正常得满分，如室内电气线路有故障或线路陈旧，电气设备也陈旧且有漏电现象，但又没文字报告主管部门协助解决，有一处这种情况扣10分。

4、易燃易爆气体放置与使用安全隐患评分：如室内无易燃易爆气体放置或易燃易爆气体的放置与使用符合安全标准得满分，否则有一处不符合安全标准扣15分。

5、危险化学用品的放置与使用安全隐患评分：如室内无危险化学用品或有危险化学用品放置与使用符合安全标准得满分，否则有一处不符合安全标准且需要解决的问题到评分日期为止也没写文字报告给主管部门协助解决扣15分。

三、防盗措施

1、室内门窗的防盗安全隐患评分：如室内门窗的防盗安全措施可靠或存在问题但已写文字报告给主管部门协助解决得满分，如有一间室内的防盗安全存在问题，但直到评分日期仍未写报告给主管部门扣10分。

2、小型仪器设备的安全措施评分：小型仪器设备不使用时，能锁入厨柜放置确保安全，或没有厨柜并已写报告给主管部门协助解决得满分。如小型仪器设备不使用时不能放进厨柜上锁保管或直致检查日期也没写文字报告主管部门协助解决的扣5分。