电子工程系2009年前实验室规划如下：

| 序号 | 实验室名称 | 实验室地点 | 建筑面积 （M2） | 开设课程 | 目前基础设施及设备状况 |  |  | 需增加的基础设施及设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基础设施 | 设备状况 |  | 基础设施 | 设备 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 | 预算 |
| 1 | 电工、电子综合实验室 | 北区2601、2602 | 240 | 电工基础、电子与电工技术、电工安全技术、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术 | 可使用 | 综合电路实验台 | 40 | 粉刷墙壁、 遮光窗帘、 每个试验室加装10匹空调、2601重新配电（改为三相） | 模拟电路实验箱 | 60 | 65万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字电路实验箱 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示波器 | 40 |  |
| 2 | 基础软件综合设计实验室 | 北区2802 | 120 | 计算机应用基础、EDA技术、嵌入式系统程序设计基础（C语言）、嵌入式系统程序设计基础（JAVA语言）、数据库原理与应用 | 可使用 | 计算机 | 80 | 粉刷墙壁、 遮光窗帘 |  |  | 5万元 |
| 3 | 嵌入式系统设计实验（训）室 | 8401 | 120 | 计算机体系结构、嵌入式操作系统、基于ARM嵌入式系统基础、基于ARM嵌入式设计、嵌入式系统的工程应用、嵌入式系统案例综合设计、基于ARM嵌入式系统、嵌入式操作系统综合实训（ARM应用） | 待装修 | Proteus VSM大学包 | 30 | 装修、布线、空调等 | 计算机 | 61 | 83万元 |
|  |  |  |  |  |  | 综合电路实验台 | 10 |  | Proteus VSM大学包 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基于MCS51 Proteus教学支持试验包A包 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合电路实验台 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基于MCS51Proteus教学支持包B包 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入式操作系统实验箱 | 62 |  |
|  |  |  |  |  |  | 基于LPC2000的ARM教学实验箱 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桌椅一批 |  |  |
| 4 | 信息与通信实验（训）室 | 8402 | 96 | 无线通信系统、移动通信数据传输、计算机通信网、数字电视数据应用、网络安全与认证、汽车电装产品设计、嵌入式操作系统综合实训（通信终端应用） | 已装修 | 程控交换实验箱 | 20 | 由6205搬迁、布网线 | SMS/GPRS开发实验板 | 32 | 86万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIFARE无线射频识别卡实验板 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小型程控交换机 | 1 |  | 基于ARM7的嵌入式开发实验板 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 信号与系统实验箱 | 20 |  | 小型程控交换机 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无绳电话机 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 混合信号示波器 | 1 |  | 程控交换实验箱 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混合信号示波器 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 电话机 | 20 |  | 信号与系统实验箱 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 路由器 | 1 |  | ZigBee实验开发套件 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无线网卡 | 20 |  | 路由器 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高频实验箱 | 33 |  | 网络交换机 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络三层交换机 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 通信原理实验箱 | 20 |  | 无线路由器 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无线网卡 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车载终端/星地恒通/车载一体机（含显控终端） | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高频信号发生器 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中心指挥机/星地恒通/中心指挥机 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPGA开发套件/Xilinx/Virtex-4 | 32 |  |
| 5 | 射频技术实验（训）室 | 8403 | 96 | RFID原理与技术、RFID中间件软件与应用、汽车智能系统、电子支付、汽车电装产品设计、嵌入式操作系统综合实训（RFID应用）、RFID应用系统 | 待装修 | 915MHz标准读头加两天线 | 1 | 装修、布线、空调等 | 高频读卡器JX-GPDXQ01 | 40 | 63万元 |
|  |  |  |  |  |  | 915MHz标准读头加四天线 | 1 |  | 高频读卡器HJS-S795 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高频读卡器SG-HF501 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 长距离两天线 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算机 | 41 |  |
|  |  |  |  |  |  | 短距离读写器 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桌椅一批 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 短信平台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 条码手持机 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 条码打印机 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 条码+RFID手持机 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中间件软件 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计算机 | 31 |  |  |  |  |
| 6 | 电子工艺实验（训）室 | 8405 | 120 | 电子技术综合应用、电子课程实训、汽车电装产品设计 | 待装修 | 示波器 | 20 | 装修、布线、空调等 | 示波器 | 40 | 60万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直流稳压电源 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FM-47万用表 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号发生器 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 晶体管毫伏表 | 42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小型台钻 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教师用工具 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢锯 | 10 |  |
| 7 | 电子产品加工、腐蚀室 | 8407 | 80 |  | 待装修 |  |  | 装修、布线、空调等 | 防静电、防腐蚀工作台一批 |  | 20万元 |
| 总价（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |

另：原有设备中有75台松下PLC板；3个配电空柜；22台自动控制方向的实验箱；20套电力拖动实验设备。希望归属到合适的系部。